## 附件1
附件表1：直线加速器维保论证方案
项目类别 | 分值 | 论证说明 | 备注
设备维保价格分 | 30 | 以所有参与论证公司设备报价最低为基准值，各论证公司此项分值=基准值/各论证公司所报设备价格*30
维保范围 | 15 | 提供precise和synergy医科达直线加速器 (两台)人工及备件全保保修合同。维保范围：(主机、床、控制柜、控制系统) 包括多叶光栅、iViewGT、XVI、水冷机、加速管、MOSAIQ肿瘤信息管理系统软硬件、UPS（稳压电源）、激光定位系统、机房内监视系统等与加速器正常使用相关的配套系统。 | 需提供承诺函（盖章），格式自拟
业绩 | 10 | 提供自2022年1月1日到至今（以签订合同时间为准），具有同类项目业绩（直线加速器维保）。一个有效用户一分，满分10分。(以上业绩只针对投标人企业本身，其上级公司或集团其它成员企业的业绩不作计算) | 业绩保修形式为保修，单次维修不计算，投标人须提供加盖公章的中标（成交）通知书或采购合同文本复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全不得分。同一家医院多台或多次中标，只算1分。
全新核心配件 | 5 | 能保证提供全新核心大型部件：磁控管、X射线管、闸流管、电离室、影像板等。提供2022年1月1日至今保修内容中核心大型部件：磁控管、X射线管、闸流管、电离室、影像板的进口报关单复印件，一个产品得1分，满分5分。 | 须提供进口报关单复印件，未提供的不得分
工程师资质 | 5 | 提供的维修工程师维修培训资质，属于直线加速器原厂培训的工程师1名1分；提供其它渠道培训的一份得0.5分，满分5分，未提供培训证明及社保证明不得分。 | 须提供直线加速器原厂或其他渠道培训的维修培训证书复印件，须提供论证公司为其缴交近六个月中任意一个月的社保证明材料
售后服务承诺函 | 5 | 服务期内提供设备定期维护保养≥4次，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合技术要求的保养报告。 | 需提供承诺函（盖章），格式自拟
工程师驻地 | 3 | 论证公司提供驻福建省内的维修工程师名单，一名得1分，满分3分。须提供论证公司为其缴交近六个月中任意一个月的社保证明材料及工程师的名字、职称、电话、地址等，否则不得分。 | 需提社保证明材料及工程师清单
专家组评分 | 27 | 各论证公司根据自己产品的实际情况做一份约5分钟的PPT进行演讲，同时需接受各位专家的咨询。建议就公司的情况介绍、维保服务方案、应急措施方案、配件储备、物流运转等方面进行综合介绍。 | 专家人数≧7人时，需扣掉一个最高分及一个最低分，其它分数相加取平均值；专家人数≦5人时，各分数相加取平均值。
1.各论证公司根据上述要求提交相应的佐证材料、承诺函需全部盖章并进行胶装，未按要求提供材料不得分。 2.设备维保报价部分需现场由各论证公司本项目授权人进行报价。 3.佐证材料需加盖论证公司公章，并于论证前完成提交，逾期不再受理。 4.以上需进行分数需进行折算的项目，其结果均四舍五入保留到小数点后两位。

## 附件2
附件表2：论证公司自评表
项目类别 | 分值 | 论证说明 | 论证公司自测分数
维保范围 | 15 | 提供precise和synergy医科达直线加速器 (两台)人工及备件全保保修合同。维保范围：(主机、床、控制柜、控制系统) 包括多叶光栅、iViewGT、XVI、水冷机、加速管、MOSAIQ肿瘤信息管理系统软硬件、UPS（稳压电源）、激光定位系统、机房内监视系统等与加速器正常使用相关的配套系统。
业绩 | 10 | 提供自2022年1月1日到至今（以签订合同时间为准），具有同类项目业绩（直线加速器维保）。一个有效用户一分，满分10分。(以上业绩只针对投标人企业本身，其上级公司或集团其它成员企业的业绩不作计算)
全新核心配件 | 5 | 能保证提供全新核心大型部件：磁控管、X射线管、闸流管、电离室、影像板等。提供2022年1月1日至今保修内容中核心大型部件：磁控管、X射线管、闸流管、电离室、影像板的进口报关单复印件，一个产品得1分，满分5分。
工程师资质 | 5 | 提供的维修工程师维修培训资质，属于直线加速器原厂培训的工程师1名1分；提供其它渠道培训的一份得0.5分，满分5分，未提供培训证明及社保证明不得分。
售后服务承诺函 | 5 | 服务期内提供设备定期维护保养≥4次，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合技术要求的保养报告。
工程师驻地 | 3 | 论证公司提供驻福建省内的维修工程师名单，一名得1分，满分3分。须提供论证公司为其缴交近六个月中任意一个月的社保证明材料及工程师的名字、职称、电话、地址等，否则不得分。

## Sheet1
1.各论证公司根据上述要求提交相应的佐证材料或承诺函、技术参数、配置表、彩页，材料需全部盖章并进行胶装，未按要求提供材料不得分。 2.设备维保报价部分需现场由各论证公司本项目授权人进行报价。 3.佐证材料需加盖论证公司公章，并于论证前完成提交，逾期不再受理。