{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["胃镜维修报价单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"胃镜维修报价单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,3,1],[3,2,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6]]}
["报价单"]
["合同包","项目名称","品牌型号","数量","总价（元）","初步检测故障情况","备注"]
[1,"泉州市光前医院关于电子支气管镜维修招标公告","品牌：奥林巴斯；\n型号：BF-1TQ170","1条",null,"1.图像黑屏；\n2.橡皮漏气；\n3.钳管折损；\n4.插入管轻微老化；","1.本项目维修总预算4.1万元；\n2.保修期6个月；"]
["总报价大写："]
["注意： 1.报价须包含运输费、人工费用、维修费用、配件费用、税费等。\n       2.以单价最低为评标方法，如单价一样以保修期为评判标准取时间最长为标准。\n       3.标准大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元）。\n       4.报价应保留小数点后两位，如：200.00；价格大写应写多少元整，如:贰佰元整。      \n"]
["                                报价公司（全称）：                     "]
["                            授权人签字（盖公章）：              "]
["                                            时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}